## 총괄
method | dt_s | n_cases | bearing | standard | life_basis | sample_damage | scale_factor | damage_30yr | SF_fatigue | equiv_life_years | 편향_ε_%(vs dt0.1) | note
빈평균 | 60 | 10 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 4.84e-06 | 45040 | 0.21785 | 4.5904 | 137.7115 | -10.38% | 10점 표본(1 DLC)
빈평균 | 60 | 10 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.02e-06 | 45040 | 0.18105 | 5.5234 | 165.7029 | -16.24% | 10점 표본(1 DLC)
빈평균 | 60 | 10 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.31e-06 | 45040 | 0.149 | 6.7114 | 201.3409 | -10.91% | 10점 표본(1 DLC)
빈평균 | 60 | 10 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.29e-06 | 45040 | 0.1483 | 6.7431 | 202.2932 | -15.41% | 10점 표본(1 DLC)
빈평균 | 60 | 10 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 7.05e-07 | 45040 | 0.031733 | 31.5133 | 945.3985 | -25% | 10점 표본(1 DLC)
빈평균 | 60 | 10 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 2.82e-07 | 45040 | 0.012709 | 78.6819 | 2360.4574 | -40.15% | 10점 표본(1 DLC)
빈평균 | 60 | 10 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 6.67e-07 | 45040 | 0.03006 | 33.2668 | 998.005 | -24.48% | 10점 표본(1 DLC)
빈평균 | 60 | 10 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 4.4e-07 | 45040 | 0.019818 | 50.4599 | 1513.7963 | -33.98% | 10점 표본(1 DLC)
빈평균 | 20 | 30 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.0561e-06 | 45040 | 0.22773 | 4.3913 | 131.7377 | -6.382% | 30점 표본(1 DLC)
빈평균 | 20 | 30 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.3086e-06 | 45040 | 0.19406 | 5.153 | 154.5903 | -10.23% | 30점 표본(1 DLC)
빈평균 | 20 | 30 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.461e-06 | 45040 | 0.15588 | 6.415 | 192.4513 | -6.845% | 30점 표본(1 DLC)
빈평균 | 20 | 30 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.5087e-06 | 45040 | 0.15803 | 6.3279 | 189.8374 | -9.788% | 30점 표본(1 DLC)
빈평균 | 20 | 30 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 7.8761e-07 | 45040 | 0.035474 | 28.1896 | 845.6867 | -16.21% | 30점 표본(1 DLC)
빈평균 | 20 | 30 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 3.4411e-07 | 45040 | 0.015499 | 64.5219 | 1935.6581 | -26.96% | 30점 표본(1 DLC)
빈평균 | 20 | 30 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 7.4444e-07 | 45040 | 0.033529 | 29.8246 | 894.7375 | -15.71% | 30점 표본(1 DLC)
빈평균 | 20 | 30 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 5.1662e-07 | 45040 | 0.023269 | 42.9763 | 1289.2887 | -22.48% | 30점 표본(1 DLC)
빈평균 | 10 | 60 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.0988e-06 | 45040 | 0.22965 | 4.3545 | 130.6336 | -5.591% | 60점 표본(1 DLC)
빈평균 | 10 | 60 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.3692e-06 | 45040 | 0.19679 | 5.0816 | 152.449 | -8.97% | 60점 표본(1 DLC)
빈평균 | 10 | 60 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.4949e-06 | 45040 | 0.15741 | 6.3528 | 190.5843 | -5.933% | 60점 표본(1 DLC)
빈평균 | 10 | 60 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.5589e-06 | 45040 | 0.16029 | 6.2385 | 187.1552 | -8.495% | 60점 표본(1 DLC)
빈평균 | 10 | 60 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 8.0608e-07 | 45040 | 0.036306 | 27.5437 | 826.311 | -14.24% | 60점 표본(1 DLC)
빈평균 | 10 | 60 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 3.5872e-07 | 45040 | 0.016157 | 61.8935 | 1856.8043 | -23.86% | 60점 표본(1 DLC)
빈평균 | 10 | 60 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 7.608e-07 | 45040 | 0.034266 | 29.1831 | 875.4916 | -13.86% | 60점 표본(1 DLC)
빈평균 | 10 | 60 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 5.3364e-07 | 45040 | 0.024035 | 41.6057 | 1248.1721 | -19.93% | 60점 표본(1 DLC)
빈평균 | 6 | 100 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.1223e-06 | 45040 | 0.23071 | 4.3345 | 130.0349 | -5.156% | 100점 표본(1 DLC)
빈평균 | 6 | 100 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.4006e-06 | 45040 | 0.19821 | 5.0453 | 151.3583 | -8.314% | 100점 표본(1 DLC)
빈평균 | 6 | 100 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.5114e-06 | 45040 | 0.15816 | 6.3229 | 189.6873 | -5.488% | 100점 표본(1 DLC)
빈평균 | 6 | 100 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.5828e-06 | 45040 | 0.16137 | 6.197 | 185.911 | -7.883% | 100점 표본(1 DLC)
빈평균 | 6 | 100 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 8.1643e-07 | 45040 | 0.036772 | 27.1945 | 815.8354 | -13.14% | 100점 표본(1 DLC)
빈평균 | 6 | 100 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 3.668e-07 | 45040 | 0.016521 | 60.53 | 1815.8987 | -22.15% | 100점 표본(1 DLC)
빈평균 | 6 | 100 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 7.7038e-07 | 45040 | 0.034698 | 28.8201 | 864.6044 | -12.78% | 100점 표본(1 DLC)
빈평균 | 6 | 100 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 5.4351e-07 | 45040 | 0.024479 | 40.8505 | 1225.5163 | -18.45% | 100점 표본(1 DLC)
빈평균 | 4 | 150 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.1271e-06 | 45040 | 0.23093 | 4.3304 | 129.9118 | -5.066% | 150점 표본(1 DLC)
빈평균 | 4 | 150 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.4063e-06 | 45040 | 0.19846 | 5.0388 | 151.1635 | -8.196% | 150점 표본(1 DLC)
빈평균 | 4 | 150 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.5143e-06 | 45040 | 0.15828 | 6.3177 | 189.5324 | -5.411% | 150점 표본(1 DLC)
빈평균 | 4 | 150 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.5863e-06 | 45040 | 0.16153 | 6.1909 | 185.7275 | -7.792% | 150점 표본(1 DLC)
빈평균 | 4 | 150 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 8.1869e-07 | 45040 | 0.036874 | 27.1197 | 813.5907 | -12.9% | 150점 표본(1 DLC)
빈평균 | 4 | 150 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 3.6853e-07 | 45040 | 0.016598 | 60.2466 | 1807.3994 | -21.78% | 150점 표본(1 DLC)
빈평균 | 4 | 150 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 7.7274e-07 | 45040 | 0.034804 | 28.7323 | 861.9687 | -12.51% | 150점 표본(1 DLC)
빈평균 | 4 | 150 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 5.4593e-07 | 45040 | 0.024589 | 40.6688 | 1220.064 | -18.08% | 150점 표본(1 DLC)
빈평균 | 2 | 300 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.2163e-06 | 45040 | 0.23494 | 4.2563 | 127.6904 | -3.415% | 300점 표본(1 DLC)
빈평균 | 2 | 300 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.5355e-06 | 45040 | 0.20428 | 4.8953 | 146.8595 | -5.505% | 300점 표본(1 DLC)
빈평균 | 2 | 300 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.58e-06 | 45040 | 0.16124 | 6.2018 | 186.0538 | -3.642% | 300점 표본(1 DLC)
빈평균 | 2 | 300 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.6857e-06 | 45040 | 0.166 | 6.024 | 180.7188 | -5.236% | 300점 표본(1 DLC)
빈평균 | 2 | 300 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 8.5737e-07 | 45040 | 0.038616 | 25.8959 | 776.8783 | -8.786% | 300점 표본(1 DLC)
빈평균 | 2 | 300 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 4.0031e-07 | 45040 | 0.01803 | 55.4629 | 1663.8865 | -15.04% | 300점 표본(1 DLC)
빈평균 | 2 | 300 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 8.0746e-07 | 45040 | 0.036368 | 27.4965 | 824.8962 | -8.577% | 300점 표본(1 DLC)
빈평균 | 2 | 300 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 5.8305e-07 | 45040 | 0.02626 | 38.0801 | 1142.4015 | -12.52% | 300점 표본(1 DLC)
빈평균 | 1 | 600 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.3074e-06 | 45040 | 0.23905 | 4.1833 | 125.4985 | -1.728% | 600점 표본(1 DLC)
빈평균 | 1 | 600 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.6643e-06 | 45040 | 0.21008 | 4.7601 | 142.803 | -2.821% | 600점 표본(1 DLC)
빈평균 | 1 | 600 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.646e-06 | 45040 | 0.16422 | 6.0895 | 182.6844 | -1.865% | 600점 표본(1 DLC)
빈평균 | 1 | 600 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.7842e-06 | 45040 | 0.17044 | 5.8672 | 176.0161 | -2.704% | 600점 표본(1 DLC)
빈평균 | 1 | 600 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 9.0036e-07 | 45040 | 0.040552 | 24.6595 | 739.7841 | -4.212% | 600점 표본(1 DLC)
빈평균 | 1 | 600 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 4.3657e-07 | 45040 | 0.019663 | 50.8561 | 1525.6835 | -7.339% | 600점 표본(1 DLC)
빈평균 | 1 | 600 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 8.4735e-07 | 45040 | 0.038165 | 26.2023 | 786.0683 | -4.061% | 600점 표본(1 DLC)
빈평균 | 1 | 600 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 6.2646e-07 | 45040 | 0.028216 | 35.4411 | 1063.2339 | -6.002% | 600점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.6 | 1000 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.3545e-06 | 45040 | 0.24117 | 4.1465 | 124.3958 | -0.8567% | 1000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.6 | 1000 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.7328e-06 | 45040 | 0.21317 | 4.6912 | 140.7356 | -1.394% | 1000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.6 | 1000 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.6811e-06 | 45040 | 0.16579 | 6.0316 | 180.9466 | -0.9224% | 1000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.6 | 1000 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.8374e-06 | 45040 | 0.17284 | 5.7858 | 173.5753 | -1.336% | 1000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.6 | 1000 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 9.2086e-07 | 45040 | 0.041476 | 24.1105 | 723.3163 | -2.031% | 1000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.6 | 1000 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 4.5435e-07 | 45040 | 0.020464 | 48.8663 | 1465.9882 | -3.566% | 1000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.6 | 1000 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 8.6596e-07 | 45040 | 0.039003 | 25.6391 | 769.1725 | -1.954% | 1000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.6 | 1000 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 6.4714e-07 | 45040 | 0.029147 | 34.3087 | 1029.2604 | -2.899% | 1000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.4 | 1500 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.3766e-06 | 45040 | 0.24216 | 4.1295 | 123.8839 | -0.447% | 1500점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.4 | 1500 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.7648e-06 | 45040 | 0.21461 | 4.6597 | 139.7906 | -0.7271% | 1500점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.4 | 1500 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.6973e-06 | 45040 | 0.16653 | 6.005 | 180.1508 | -0.4847% | 1500점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.4 | 1500 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.862e-06 | 45040 | 0.17395 | 5.7489 | 172.4679 | -0.7026% | 1500점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.4 | 1500 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 9.3016e-07 | 45040 | 0.041895 | 23.8694 | 716.0823 | -1.042% | 1500점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.4 | 1500 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 4.6252e-07 | 45040 | 0.020832 | 48.0037 | 1440.1096 | -1.833% | 1500점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.4 | 1500 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 8.7441e-07 | 45040 | 0.039383 | 25.3915 | 761.7442 | -0.9978% | 1500점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.4 | 1500 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 6.5657e-07 | 45040 | 0.029572 | 33.816 | 1014.4797 | -1.485% | 1500점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.3 | 2000 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.3865e-06 | 45040 | 0.24261 | 4.1218 | 123.6552 | -0.2629% | 2000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.3 | 2000 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.7791e-06 | 45040 | 0.21525 | 4.6457 | 139.3724 | -0.4291% | 2000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.3 | 2000 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.7047e-06 | 45040 | 0.16686 | 5.9931 | 179.7939 | -0.2872% | 2000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.3 | 2000 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.8731e-06 | 45040 | 0.17445 | 5.7324 | 171.9724 | -0.4165% | 2000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.3 | 2000 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 9.3425e-07 | 45040 | 0.042079 | 23.7649 | 712.9474 | -0.6064% | 2000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.3 | 2000 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 4.6612e-07 | 45040 | 0.020994 | 47.6321 | 1428.9627 | -1.067% | 2000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.3 | 2000 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 8.781e-07 | 45040 | 0.039549 | 25.2848 | 758.5433 | -0.58% | 2000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.3 | 2000 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 6.6071e-07 | 45040 | 0.029758 | 33.604 | 1008.119 | -0.8631% | 2000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.2 | 3000 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.3948e-06 | 45040 | 0.24298 | 4.1155 | 123.4663 | -0.1103% | 3000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.2 | 3000 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.7911e-06 | 45040 | 0.21579 | 4.6341 | 139.0238 | -0.1795% | 3000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.2 | 3000 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.7109e-06 | 45040 | 0.16714 | 5.9831 | 179.4918 | -0.1194% | 3000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.2 | 3000 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.8826e-06 | 45040 | 0.17487 | 5.7184 | 171.5533 | -0.1732% | 3000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.2 | 3000 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 9.3763e-07 | 45040 | 0.042231 | 23.6793 | 710.38 | -0.2472% | 3000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.2 | 3000 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 4.691e-07 | 45040 | 0.021128 | 47.3296 | 1419.8888 | -0.4352% | 3000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.2 | 3000 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 8.8114e-07 | 45040 | 0.039686 | 25.1975 | 755.9251 | -0.2356% | 3000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.2 | 3000 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 6.6412e-07 | 45040 | 0.029912 | 33.4312 | 1002.9364 | -0.3508% | 3000점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.1 | 6001 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.4007e-06 | 45040 | 0.24325 | 4.111 | 123.3301 | 0% | 6001점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.1 | 6001 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.7997e-06 | 45040 | 0.21618 | 4.6258 | 138.7743 | 0% | 6001점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.1 | 6001 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.7153e-06 | 45040 | 0.16734 | 5.9759 | 179.2775 | 0% | 6001점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.1 | 6001 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.8893e-06 | 45040 | 0.17518 | 5.7085 | 171.2562 | 0% | 6001점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.1 | 6001 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 9.3995e-07 | 45040 | 0.042336 | 23.6208 | 708.624 | 0% | 6001점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.1 | 6001 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 4.7115e-07 | 45040 | 0.021221 | 47.1237 | 1413.7101 | 0% | 6001점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.1 | 6001 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 8.8322e-07 | 45040 | 0.03978 | 25.1381 | 754.1438 | 0% | 6001점 표본(1 DLC)
빈평균 | 0.1 | 6001 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 6.6646e-07 | 45040 | 0.030017 | 33.3139 | 999.418 | 0% | 6001점 표본(1 DLC)
점추출 | 60 | 10 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 6.038e-06 | 45040 | 0.27195 | 3.6771 | 110.3131 | 11.8% | 11점 표본(1 DLC)
점추출 | 60 | 10 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 5.5893e-06 | 45040 | 0.25174 | 3.9723 | 119.1695 | 16.45% | 11점 표본(1 DLC)
점추출 | 60 | 10 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 4.1541e-06 | 45040 | 0.1871 | 5.3448 | 160.3428 | 11.81% | 11점 표본(1 DLC)
점추출 | 60 | 10 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 4.4645e-06 | 45040 | 0.20108 | 4.9732 | 149.1946 | 14.79% | 11점 표본(1 DLC)
점추출 | 60 | 10 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 1.1554e-06 | 45040 | 0.052041 | 19.2155 | 576.465 | 22.93% | 11점 표본(1 DLC)
점추출 | 60 | 10 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 6.553e-07 | 45040 | 0.029515 | 33.8816 | 1016.448 | 39.08% | 11점 표본(1 DLC)
점추출 | 60 | 10 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 1.089e-06 | 45040 | 0.049049 | 20.3879 | 611.6372 | 23.3% | 11점 표본(1 DLC)
점추출 | 60 | 10 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 8.9356e-07 | 45040 | 0.040246 | 24.8472 | 745.4149 | 34.08% | 11점 표본(1 DLC)
점추출 | 20 | 30 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.7161e-06 | 45040 | 0.25745 | 3.8842 | 116.5269 | 5.838% | 31점 표본(1 DLC)
점추출 | 20 | 30 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 5.1629e-06 | 45040 | 0.23254 | 4.3004 | 129.0112 | 7.568% | 31점 표본(1 DLC)
점추출 | 20 | 30 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.9587e-06 | 45040 | 0.1783 | 5.6085 | 168.2563 | 6.55% | 31점 표본(1 DLC)
점추출 | 20 | 30 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 4.1986e-06 | 45040 | 0.18911 | 5.288 | 158.6415 | 7.952% | 31점 표본(1 DLC)
점추출 | 20 | 30 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 9.9386e-07 | 45040 | 0.044763 | 22.3397 | 670.1911 | 5.735% | 31점 표본(1 DLC)
점추출 | 20 | 30 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 5.0952e-07 | 45040 | 0.022949 | 43.5749 | 1307.2463 | 8.144% | 31점 표본(1 DLC)
점추출 | 20 | 30 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 9.2681e-07 | 45040 | 0.041743 | 23.9559 | 718.678 | 4.935% | 31점 표본(1 DLC)
점추출 | 20 | 30 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 7.0773e-07 | 45040 | 0.031876 | 31.3713 | 941.1398 | 6.192% | 31점 표본(1 DLC)
점추출 | 10 | 60 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.3555e-06 | 45040 | 0.24121 | 4.1458 | 124.373 | -0.8385% | 61점 표본(1 DLC)
점추출 | 10 | 60 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.7261e-06 | 45040 | 0.21286 | 4.6979 | 140.9367 | -1.534% | 61점 표본(1 DLC)
점추출 | 10 | 60 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.6943e-06 | 45040 | 0.16639 | 6.0098 | 180.2955 | -0.5646% | 61점 표본(1 DLC)
점추출 | 10 | 60 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.853e-06 | 45040 | 0.17354 | 5.7624 | 172.8706 | -0.9339% | 61점 표본(1 DLC)
점추출 | 10 | 60 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 9.0263e-07 | 45040 | 0.040654 | 24.5976 | 737.9278 | -3.971% | 61점 표본(1 DLC)
점추출 | 10 | 60 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 4.3872e-07 | 45040 | 0.01976 | 50.6073 | 1518.2195 | -6.884% | 61점 표본(1 DLC)
점추출 | 10 | 60 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 8.4391e-07 | 45040 | 0.03801 | 26.3091 | 789.2738 | -4.451% | 61점 표본(1 DLC)
점추출 | 10 | 60 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 6.2291e-07 | 45040 | 0.028056 | 35.643 | 1069.2914 | -6.535% | 61점 표본(1 DLC)
점추출 | 6 | 100 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.3936e-06 | 45040 | 0.24293 | 4.1164 | 123.493 | -0.1319% | 101점 표본(1 DLC)
점추출 | 6 | 100 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.8097e-06 | 45040 | 0.21663 | 4.6162 | 138.4866 | 0.2077% | 101점 표본(1 DLC)
점추출 | 6 | 100 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.7184e-06 | 45040 | 0.16748 | 5.971 | 179.1286 | 0.08314% | 101점 표본(1 DLC)
점추출 | 6 | 100 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.906e-06 | 45040 | 0.17593 | 5.6842 | 170.5246 | 0.429% | 101점 표본(1 DLC)
점추출 | 6 | 100 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 9.4149e-07 | 45040 | 0.042405 | 23.5823 | 707.4676 | 0.1635% | 101점 표본(1 DLC)
점추출 | 6 | 100 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 4.7792e-07 | 45040 | 0.021526 | 46.4563 | 1393.6898 | 1.437% | 101점 표본(1 DLC)
점추출 | 6 | 100 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 8.8189e-07 | 45040 | 0.03972 | 25.1759 | 755.2785 | -0.1502% | 101점 표본(1 DLC)
점추출 | 6 | 100 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 6.6963e-07 | 45040 | 0.03016 | 33.1566 | 994.6968 | 0.4746% | 101점 표본(1 DLC)
점추출 | 4 | 150 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.8615e-06 | 45040 | 0.264 | 3.7879 | 113.6363 | 8.531% | 151점 표본(1 DLC)
점추출 | 4 | 150 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 5.3912e-06 | 45040 | 0.24282 | 4.1183 | 123.5489 | 12.32% | 151점 표본(1 DLC)
점추출 | 4 | 150 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 4.0513e-06 | 45040 | 0.18247 | 5.4803 | 164.4096 | 9.043% | 151점 표본(1 DLC)
점추출 | 4 | 150 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 4.3503e-06 | 45040 | 0.19594 | 5.1036 | 153.1087 | 11.85% | 151점 표본(1 DLC)
점추출 | 4 | 150 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 1.0687e-06 | 45040 | 0.048134 | 20.7754 | 623.2608 | 13.7% | 151점 표본(1 DLC)
점추출 | 4 | 150 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 5.7958e-07 | 45040 | 0.026104 | 38.3078 | 1149.2335 | 23.01% | 151점 표본(1 DLC)
점추출 | 4 | 150 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 9.9987e-07 | 45040 | 0.045034 | 22.2053 | 666.1601 | 13.21% | 151점 표본(1 DLC)
점추출 | 4 | 150 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 7.9258e-07 | 45040 | 0.035698 | 28.013 | 840.3913 | 18.92% | 151점 표본(1 DLC)
점추출 | 2 | 300 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.4853e-06 | 45040 | 0.24706 | 4.0476 | 121.4285 | 1.566% | 301점 표본(1 DLC)
점추출 | 2 | 300 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.9097e-06 | 45040 | 0.22113 | 4.5222 | 135.6648 | 2.292% | 301점 표본(1 DLC)
점추출 | 2 | 300 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.7782e-06 | 45040 | 0.17017 | 5.8764 | 176.292 | 1.694% | 301점 표본(1 DLC)
점추출 | 2 | 300 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.9774e-06 | 45040 | 0.17914 | 5.5822 | 167.4647 | 2.264% | 301점 표본(1 DLC)
점추출 | 2 | 300 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 9.6621e-07 | 45040 | 0.043518 | 22.979 | 689.3686 | 2.793% | 301점 표본(1 DLC)
점추출 | 2 | 300 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 4.9468e-07 | 45040 | 0.02228 | 44.8825 | 1346.4752 | 4.993% | 301점 표본(1 DLC)
점추출 | 2 | 300 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 9.0711e-07 | 45040 | 0.040856 | 24.4762 | 734.2859 | 2.704% | 301점 표본(1 DLC)
점추출 | 2 | 300 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 6.9352e-07 | 45040 | 0.031236 | 32.0144 | 960.4311 | 4.059% | 301점 표본(1 DLC)
점추출 | 1 | 600 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.4043e-06 | 45040 | 0.24341 | 4.1083 | 123.2497 | 0.06525% | 601점 표본(1 DLC)
점추출 | 1 | 600 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.8102e-06 | 45040 | 0.21665 | 4.6157 | 138.4703 | 0.2195% | 601점 표본(1 DLC)
점추출 | 1 | 600 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.7199e-06 | 45040 | 0.16754 | 5.9686 | 179.057 | 0.1232% | 601점 표본(1 DLC)
점추출 | 1 | 600 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.8994e-06 | 45040 | 0.17563 | 5.6938 | 170.8145 | 0.2586% | 601점 표본(1 DLC)
점추출 | 1 | 600 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 9.3788e-07 | 45040 | 0.042242 | 23.6732 | 710.1955 | -0.2213% | 601점 표본(1 DLC)
점추출 | 1 | 600 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 4.7101e-07 | 45040 | 0.021214 | 47.1377 | 1414.1316 | -0.0298% | 601점 표본(1 DLC)
점추출 | 1 | 600 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 8.8031e-07 | 45040 | 0.039649 | 25.2212 | 756.6362 | -0.3294% | 601점 표본(1 DLC)
점추출 | 1 | 600 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 6.6456e-07 | 45040 | 0.029932 | 33.4095 | 1002.2848 | -0.286% | 601점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.6 | 1000 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.3933e-06 | 45040 | 0.24292 | 4.1166 | 123.4994 | -0.1371% | 1001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.6 | 1000 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.7896e-06 | 45040 | 0.21572 | 4.6356 | 139.0668 | -0.2104% | 1001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.6 | 1000 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.7097e-06 | 45040 | 0.16709 | 5.985 | 179.5491 | -0.1512% | 1001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.6 | 1000 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.8812e-06 | 45040 | 0.17481 | 5.7205 | 171.6165 | -0.2099% | 1001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.6 | 1000 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 9.3661e-07 | 45040 | 0.042185 | 23.7051 | 711.1526 | -0.3556% | 1001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.6 | 1000 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 4.6833e-07 | 45040 | 0.021094 | 47.4077 | 1422.2314 | -0.5991% | 1001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.6 | 1000 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 8.7991e-07 | 45040 | 0.039631 | 25.2326 | 756.9787 | -0.3745% | 1001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.6 | 1000 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 6.6283e-07 | 45040 | 0.029854 | 33.4966 | 1004.8984 | -0.5454% | 1001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.4 | 1500 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.4019e-06 | 45040 | 0.2433 | 4.1101 | 123.3037 | 0.02144% | 1501점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.4 | 1500 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.8015e-06 | 45040 | 0.21626 | 4.6241 | 138.7234 | 0.03666% | 1501점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.4 | 1500 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.7168e-06 | 45040 | 0.1674 | 5.9735 | 179.2061 | 0.03985% | 1501점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.4 | 1500 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.8915e-06 | 45040 | 0.17527 | 5.7054 | 171.1611 | 0.05552% | 1501점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.4 | 1500 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 9.4038e-07 | 45040 | 0.042355 | 23.6102 | 708.3068 | 0.04479% | 1501점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.4 | 1500 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 4.715e-07 | 45040 | 0.021237 | 47.0887 | 1412.6603 | 0.07431% | 1501점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.4 | 1500 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 8.8348e-07 | 45040 | 0.039792 | 25.1308 | 753.9252 | 0.029% | 1501점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.4 | 1500 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 6.6676e-07 | 45040 | 0.030031 | 33.299 | 998.9686 | 0.04498% | 1501점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.3 | 2000 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.3999e-06 | 45040 | 0.24321 | 4.1116 | 123.3488 | -0.01514% | 2001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.3 | 2000 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.7991e-06 | 45040 | 0.21615 | 4.6264 | 138.7918 | -0.01264% | 2001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.3 | 2000 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.7148e-06 | 45040 | 0.16732 | 5.9767 | 179.3015 | -0.01335% | 2001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.3 | 2000 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.8889e-06 | 45040 | 0.17516 | 5.7092 | 171.2761 | -0.01165% | 2001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.3 | 2000 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 9.3989e-07 | 45040 | 0.042333 | 23.6223 | 708.6702 | -0.006516% | 2001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.3 | 2000 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 4.7116e-07 | 45040 | 0.021221 | 47.1227 | 1413.6818 | 0.002001% | 2001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.3 | 2000 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 8.8314e-07 | 45040 | 0.039777 | 25.1403 | 754.2092 | -0.008675% | 2001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.3 | 2000 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 6.6644e-07 | 45040 | 0.030017 | 33.3149 | 999.4475 | -0.002954% | 2001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.2 | 3000 | Main Bearing_UW | ISO281 | basic | 5.4004e-06 | 45040 | 0.24323 | 4.1113 | 123.3379 | -0.006347% | 3001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.2 | 3000 | Main Bearing_UW | ISO281 | modified | 4.7996e-06 | 45040 | 0.21617 | 4.6259 | 138.7771 | -0.002017% | 3001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.2 | 3000 | Main Bearing_UW | ISO16281 | basic | 3.7151e-06 | 45040 | 0.16733 | 5.9763 | 179.2884 | -0.006062% | 3001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.2 | 3000 | Main Bearing_UW | ISO16281 | modified | 3.8892e-06 | 45040 | 0.17517 | 5.7087 | 171.2608 | -0.002723% | 3001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.2 | 3000 | Main Bearing_DW | ISO281 | basic | 9.3998e-07 | 45040 | 0.042337 | 23.6201 | 708.6016 | 0.003159% | 3001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.2 | 3000 | Main Bearing_DW | ISO281 | modified | 4.7122e-07 | 45040 | 0.021224 | 47.1169 | 1413.5068 | 0.01439% | 3001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.2 | 3000 | Main Bearing_DW | ISO16281 | basic | 8.8324e-07 | 45040 | 0.039781 | 25.1376 | 754.1269 | 0.002235% | 3001점 표본(1 DLC)
점추출 | 0.2 | 3000 | Main Bearing_DW | ISO16281 | modified | 6.6652e-07 | 45040 | 0.03002 | 33.3108 | 999.3253 | 0.009281% | 3001점 표본(1 DLC)

## 주지표요약
부록 8-5 · ISO16281 수정수명 (윤활유 50°C, DLC1.2-c-s1)
dt (s) | 케이스수 | 빈평균 UW수명(yr) | 점추출 UW수명(yr) | 빈평균 DW수명(yr) | 점추출 DW수명(yr) | 빈평균 UW 30년손상 | 점추출 UW 30년손상 | 빈평균 DW 30년손상 | 점추출 DW 30년손상 | 빈평균 UW a_ISO 평균 | 빈평균 UW a_ISO σ | 점추출 UW a_ISO 평균 | 점추출 UW a_ISO σ | 빈평균 DW a_ISO 평균 | 빈평균 DW a_ISO σ | 점추출 DW a_ISO 평균 | 점추출 DW a_ISO σ | 빈 편향 ε | 점 편향 ε
60 | 10 | 202.2932 | 149.1946 | 1513.7963 | 745.4149 | 0.1483 | 0.20108 | 0.019818 | 0.040246 | 1.0238 | 0.062592 | 1.0202 | 0.13763 | 1.6679 | 0.19571 | 1.7142 | 0.50065 | -15.41% | 14.79%
20 | 30 | 189.8374 | 158.6415 | 1289.2887 | 941.1398 | 0.15803 | 0.18911 | 0.023269 | 0.031876 | 1.0258 | 0.093301 | 1.0151 | 0.12744 | 1.6947 | 0.3382 | 1.685 | 0.45623 | -9.788% | 7.952%
10 | 60 | 187.1552 | 172.8706 | 1248.1721 | 1069.2914 | 0.16029 | 0.17354 | 0.024035 | 0.028056 | 1.0261 | 0.099687 | 1.0279 | 0.13432 | 1.6977 | 0.36315 | 1.6969 | 0.44129 | -8.495% | -0.9339%
6 | 100 | 185.911 | 170.5246 | 1225.5163 | 994.6968 | 0.16137 | 0.17593 | 0.024479 | 0.03016 | 1.026 | 0.10195 | 1.0317 | 0.13787 | 1.6982 | 0.37225 | 1.7445 | 0.53102 | -7.883% | 0.429%
4 | 150 | 185.7275 | 153.1087 | 1220.064 | 840.3913 | 0.16153 | 0.19594 | 0.024589 | 0.035698 | 1.0258 | 0.10217 | 1.0164 | 0.13612 | 1.7006 | 0.38776 | 1.7181 | 0.53074 | -7.792% | 11.85%
2 | 300 | 180.7188 | 167.4647 | 1142.4015 | 960.4311 | 0.166 | 0.17914 | 0.02626 | 0.031236 | 1.0275 | 0.11582 | 1.0282 | 0.14088 | 1.7148 | 0.44646 | 1.749 | 0.72298 | -5.236% | 2.264%
1 | 600 | 176.0161 | 170.8145 | 1063.2339 | 1002.2848 | 0.17044 | 0.17563 | 0.028216 | 0.029932 | 1.0288 | 0.1277 | 1.0314 | 0.14119 | 1.7341 | 0.55591 | 1.7613 | 0.7003 | -2.704% | 0.2586%
0.6 | 1000 | 173.5753 | 171.6165 | 1029.2604 | 1004.8984 | 0.17284 | 0.17481 | 0.029147 | 0.029854 | 1.0299 | 0.13449 | 1.0305 | 0.13916 | 1.7473 | 0.62739 | 1.7562 | 0.72037 | -1.336% | -0.2099%
0.4 | 1500 | 172.4679 | 171.1611 | 1014.4797 | 998.9686 | 0.17395 | 0.17527 | 0.029572 | 0.030031 | 1.0302 | 0.13716 | 1.0306 | 0.14045 | 1.7547 | 0.6891 | 1.7605 | 0.73129 | -0.7026% | 0.05552%
0.3 | 2000 | 171.9724 | 171.2761 | 1008.119 | 999.4475 | 0.17445 | 0.17516 | 0.029758 | 0.030017 | 1.0303 | 0.13824 | 1.0306 | 0.13991 | 1.7577 | 0.72035 | 1.7608 | 0.74392 | -0.4165% | -0.01165%
0.2 | 3000 | 171.5533 | 171.2608 | 1002.9364 | 999.3253 | 0.17487 | 0.17517 | 0.029912 | 0.03002 | 1.0305 | 0.13923 | 1.0306 | 0.13994 | 1.7592 | 0.72953 | 1.7607 | 0.73842 | -0.1732% | -0.002723%
0.1 | 6001 | 171.2562 | 171.2562 | 999.418 | 999.418 | 0.17518 | 0.17518 | 0.030017 | 0.030017 | 1.0306 | 0.13992 | 1.0306 | 0.13992 | 1.7607 | 0.74078 | 1.7607 | 0.74078 | 0% | 0%
■ a_ISO 평균·표준편차 산출 절차 (ISO 16281, 별도 해석 없이 저장 데이터로 산출)
[1] 데이터원
Results/T50_{bin¦pt}_DLC1.2-c-s1_dt_<값>.csv (점별/빈별 해석결과)
사용 열: L10r_rev(기본 기준수명), L10mr_rev(수정 기준수명)
[2] 케이스별 a_ISO (a1=1, 신뢰도 90%)
a_ISO,i = L10mr_rev,i / L10r_rev,i (L10r_rev,i > 0 인 케이스만; i=빈 또는 점)
[3] 조건별 집계 (조건 = 방식[빈/점] × dt × 베어링[UW/DW])
n = 해당 조건의 케이스 수 (빈수 또는 점수)
[4] 평균
a_bar = (1/n)·Σ a_ISO,i
[5] 표준편차 (모표준편차, ÷n)
sigma = sqrt[ (1/n)·Σ (a_ISO,i − a_bar)^2 ]
※ dt=0.1은 빈=점 동일(빈당 1점) → 두 방식 값 동일
※ a_ISO = L10m/L10 이며 하중 P·점도비 κ의 함수. 50°C(κ=1.459)에서 a_ISO>1